Příloha č. 2 – Technická specifikace

Audiovizuální technika

Zadavatel požaduje dodávku zobrazovačů, mixážního systému, mikrofonů, zdrojů signálů, interface technologií, řídicího systému, AV kabeláže včetně instalace, programování, projektového managementu a dopravy.

| Parametry AV techniky | Požadovaná hodnota | Hodnota v nabídce - ANO |
| --- | --- | --- |
| Zobrazovače | Projektor vhodný pro projekci na plátno 5x4m s vyměnitelným objektivem + objektiv, držák projektoru. Dva náhledové zobrazovače s úhlopříčkou 75 palců s držáky. Celý systém zobrazovačů musí být navzájem kompatibilní a musí poskytnout všem návštěvníkům sálu dobrou viditelnost promítaného obsahu. |  |
| Mixážní systém | Systém musí být kompatibilní s ozvučením, musí výkonnostně dostačovat reproduktorům a musí mít možnost napojení na ovládací systém. |  |
| Mikrofony | Mikrofony musí být náhlavní, s akumulátorem a nabíječkou, a také na pevném stojanu na pultu, kompatibilní s mixážním systémem. Všechny musí být na stejný přijímač. |  |
| Zdroje signálů | 6x přípojné místo do podlahy na cat6 včetně prázdného slotu a 24x modul pro přípojné místo. |  |
| Interface technologie | Maticový přepínač obrazu 4x4 HDMI s datovým přenosem minimálně 9 gbps, 5x signálový extender - vysílač, 2x signálový extender - přímač. |  |
| Řídicí systém | Dotyková ovládací obrazovka, která umí řídit veškerý audiovizuální systém v prostoru. Router s WiFi a VPN. |  |
| Instalace, programování, doprava | Veškeré náklady spojené s instalací, programováním, zaškolením a dopravou zboží na místo plnění. |  |
| Ostatní | Audiovizuální systém musí být navzájem kompatibilní, ovládaný z jednoho řídícího pultu a musí mít parametry vhodné pro 150 posluchačů. |  |